| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – JULHO 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Análise | Análises Obrigatórias | Análises Realizadas | Amostras dentro dos padrões |
| Turbidez | 2.024 | 3.035 | 3.031 |
| Cloro residual Livre | 2.024 | 3.035 | 3.011 |
| Cor aparente | 2.024 | 3.035 | 3.033 |
| Flúor | 1.016 | 1.768 | 1.768 |
| Coliformes totais | 1.320 | 1.595 | 1.595 |
| Escherichia coli | 1.320 | 1.595 | 1.595 |

| Parâmetros | Amostras Realizadas | Amostras em conformidade | Amostras em Desconformidade | Min. | Med. | Max. | Valor Permitido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidez(uT) | 3.035 | 3.031 | 4 | < 1 | < 1 | 33 | 5,0 uT na rede |
| Cloro residual livre | 3.035 | 3.011 | 24 | < 0,2 | 0,7 | 2,2 | Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L |
| Cor aparente | 3.035 | 3.033 | 2 | < 10 | < 10 | 30 | 15 mg/L Pt Co |
| pH | 1.788 | 1.788 | 0 | 5,0 | 6,9 | 8,4 | - |
| Coliformes | 1.595 | 1.595 | 0 | A | A | A | Ausência - A Presença - P |

Obs.: Para Coliformes:  A = ausência e P= Presença