| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – SETEMBRO 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Análise | Análises Obrigatórias | Análises Realizadas | Amostras dentro dos padrões |
| Turbidez | 2.024 | 3.114 | 3.111 |
| Cloro residual Livre | 2.024 | 3.114 | 3.085 |
| Cor aparente | 2.024 | 3.114 | 3.114 |
| Flúor | 1.016 | 1.790 | 1.790 |
| Coliformes totais | 1.320 | 1.676 | 1.675 |
| Escherichia coli | 1.320 | 1.676 | 1.676 |

| Parâmetros | Amostras Realizadas | Amostras em conformidade | Amostras em Desconformidade | Min. | Med. | Max. | Valor Permitido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidez(uT) | 3.114 | 3.111 | 3 | < 1 | < 1 | 7,7 | 5,0 uT na rede |
| Cloro residual livre | 3.114 | 3.085 | 29 | < 0,2 | 0,7 | 2,2 | Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L |
| Cor aparente | 3.114 | 3.114 | 0 | < 10 | < 10 | 15 | 15 mg/L Pt Co |
| pH | 1.811 | 1.811 | 0 | 4,4 | 6,9 | 8,3 | - |
| Coliformes | 1.676 | 1.675 | 1 | A | A | P | Ausência - A Presença - P |

Obs.: Para Coliformes:  A = ausência e P= Presença