| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – SETEMBRO 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Análise | Análises Obrigatórias | Análises Realizadas | Amostras dentro dos padrões |
| Turbidez | 2.024 | 2.984 | 2.984 |
| Cloro residual Livre | 2.024 | 2.984 | 2.979 |
| Cor aparente | 2.024 | 2.984 | 2.984 |
| Flúor | 1.016 | 1.767 | 1.767 |
| Coliformes totais | 1.320 | 1.570 | 1.570 |
| Escherichia coli | 1.320 | 1.570 | 1.570 |

| Parâmetros | Amostras Realizadas | Amostras em conformidade | Amostras em Desconformidade | Min. | Med. | Max. | Valor Permitido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidez(uT) | 2.984 | 2.984 | 0 | < 1 | < 1 | 4.9 | 5,0 uT na rede |
| Cloro residual livre | 2.984 | 2.979 | 5 | < 0.2 | 0.8 | 2.2 | Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L |
| Cor aparente | 2.984 | 2.984 | 0 | < 10 | < 10 | 10 | 15 mg/L Pt Co |
| pH | 1.767 | 1.767 | 0 | 4.2 | 6.9 | 8.2 | - |
| Coliformes | 1.570 | 1.570 | 0 | A | A | A | Ausência - A Presença - P |

Obs.: Para Coliformes:  A = ausência e P= Presença